## 新設調査票
新設スチームトラップ導入による省エネ試算 調査票 |  |  |  | 御社名： |  |  |  | ご担当者：
|  |  |  | 住所： |  |  |  | 連絡先：
既存スチームトラップ | メーカー |  |  |  | □TLV□ミヤワキ□ベン | □TLV□ミヤワキ□ベン | □TLV□ミヤワキ□ベン | □TLV□ミヤワキ□ベン | □TLV□ミヤワキ□ベン
[5 empty] | ヨシタケ□フジマン□その他 | ヨシタケ□フジマン□その他 | ヨシタケ□フジマン□その他 | ヨシタケ□フジマン□その他 | ヨシタケ□フジマン□その他
| 型式 |  | トラップタイプ
型番
既設トラップ口径
今回新設 トラップ 設置個所 | スチームトラップ設置場所【固有名称、管理番号等】
プロセス出口もしくは送気ライン・ヘッダー
|  |  | １年間の稼働日数 | [6 empty] | 日/年
|  |  | 稼働日における1日平均稼働時間 | [6 empty] | hr/日
| プロセス出口 用途の場合 | バッチ運転1回当り ※バッチ運転に該当する場合のみ記入 | 稼働 | [6 empty] | 分
|  |  | アイドリング | [6 empty] | 分
| 送気ライン 又はヘッダー用途の場合 | 主管 又はヘッダー管 | 距離①【前ドレン管と核ドレン管の間】
口径②
保温材③
|  | ドレン管又は枝管 | 長さ④【主管分岐～トラップ間】
| トラップ接続部 口径⑤ | [8 empty] | m
| フロア面からの高さ【トラップ～床】 ※弊社試験時は0.5ｍ以上推薦 | [8 empty] | m
| 設置個所 排出凝縮水量 |  | 立ち上げ時 | 最大 | [5 empty] | kg/hr
|  |  | 立上げ～平常 正常時間 | [6 empty] | hr:min
|  |  | 平常運転時 | 最大 | [5 empty] | kg/hr
|  |  |  | 通常 | [5 empty] | kg/hr
|  |  |  | 最小 | [5 empty] | kg/hr
| 圧力の単位 |  | MPaG,kgf/cm2G |  | ■MPaG □kgf/cm2G
| トラップ 一時側直前管内 |  | 加熱蒸気か飽和蒸気か |  | □飽和 □加熱 | □飽和 □加熱 | □飽和 □加熱 | □飽和 □加熱 | □飽和 □加熱
|  |  | 圧力 | [6 empty] | G(ゲージ圧）
|  |  | 温度 | [6 empty] | ℃
| トラップ 二時側直前管内 |  | 圧力 | [6 empty] | G(ゲージ圧）
|  |  | 温度 | [6 empty] | ℃
| 取付方式 |  | ねじ込み、フランジ
| 【フランジの場合】 |  | 面間距離〔mm,inch〕
| 規格 |  | ねじ込み、フランジ、フランジ規格

## 新設調査票 (記入例)
新設スチームトラップ導入による省エネ試算 調査票 |  |  |  | 御社名： |  | 株式会社ABC |  | ご担当者： | 青空 大地
|  |  |  | 住所： |  | 大阪市北区○○町1-1-1 |  | 連絡先： | 090-○○○○-○○○○
既存スチームトラップ | メーカー |  |  |  | □TLV□ミヤワキ□ベン | □TLV□ミヤワキ□ベン | □TLV□ミヤワキ□ベン | □TLV□ミヤワキ□ベン | □TLV□ミヤワキ□ベン
[5 empty] | ヨシタケ□フジマン□その他 | ヨシタケ□フジマン□その他 | ヨシタケ□フジマン□その他 | ヨシタケ□フジマン□その他 | ヨシタケ□フジマン□その他
| 型式 |  | トラップタイプ |  | ディスク式 |  | フロート式
|  |  | 型番 |  | XYZ-3A |  | DEF-2B
| 既設トラップ口径 |  |  |  | 20A |  | 50A
今回新設 トラップ 設置個所 | スチームトラップ設置場所【固有名称、管理番号等】 |  |  |  | ABC-1099 |  | ２号結晶管-♯99
[5 empty] | 送気ライン |  | プロセス出口
|  |  | １年間の稼働日数 |  | 360日 |  | 200日 |  |  | 日/年
|  |  | 稼働日における1日平均稼働時間 |  | 24時間 |  | 12時間 |  |  | hr/日
| プロセス出口 用途の場合 | バッチ運転1回当り ※バッチ運転に該当する場合のみ記入 | 稼働 |  | - |  | 75分 |  |  | 分
|  |  | アイドリング |  | - |  | 10分 |  |  | 分
| 送気ライン 又はヘッダー用途の場合 | 主管 又はヘッダー管 | 距離①【前ドレン管と核ドレン管の間】 |  | 約50m
|  |  | 口径② |  | 300A
|  |  | 保温材③ |  | グラスウール25mm
|  | ドレン管又は枝管 | 長さ④【主管分岐～トラップ間】 |  | 約15m
| トラップ接続部 口径⑤ |  |  |  | 20A |  | 40A |  |  | m
| フロア面からの高さ【トラップ～床】 ※弊社試験時は0.5ｍ以上推薦 |  |  |  | 約0.5m |  | 約0.8ｍ |  |  | m
| 設置個所 排出凝縮水量 |  | 立ち上げ時 | 最大 | - |  | 8500 |  |  | kg/hr
|  |  | 立上げ～平常 正常時間 |  | - |  | 20分 |  |  | hr:min
|  |  | 平常運転時 | 最大 | - |  |  |  |  | kg/hr
|  |  |  | 通常 | 8 |  | 5000 |  |  | kg/hr
|  |  |  | 最小 | - |  | 4000 |  |  | kg/hr
| 圧力の単位 |  | MPaG,kgf/cm2G |  | □MPaG □kgf/cm2G
| トラップ 一時側直前管内 |  | 加熱蒸気か飽和蒸気か |  | □飽和 □加熱 | □飽和 □加熱 | □飽和 □加熱 | □飽和 □加熱 | □飽和 □加熱
|  |  | 圧力 |  | 1.5MpaG |  | 0.15MpaG |  |  | G(ゲージ圧）
|  |  | 温度 |  | 250 |  | - |  |  | ℃
| トラップ 二時側直前管内 |  | 圧力 |  | 大気圧(放流) |  | 0.15MpaG |  |  | G(ゲージ圧）
|  |  | 温度 |  | 不明 |  | 110 |  |  | ℃
| 取付方式 |  | ねじ込み、フランジ |  | ねじ込み
| 【フランジの場合】 |  | 面間距離〔mm,inch〕 |  |  |  | 350mm
| 規格 |  | ねじ込み、フランジ、フランジ規格 |  | PT |  | JIS 10k FF